“平安校园”迎评工作有关实验室方面的要求和安排

本次平安校园检查组是由省教育厅副厅长亲自带队下来检查，时间11月30日（周三），检查组上午查阅材料下午走访实验室和学生公寓。此次检查规格高，时间长，请全体教师和实验员本着认真负责的态度按照下述要求做好准备工作迎接检查。

关于实验室方面的准备工作要求如下：

- 实验室日志：所有教学实验室、开放实验室、大型仪器必须准备近2年的实验室使用日志以备待查。日志不全必须补齐，有总比没有好。

- 剧毒品危险品：该类药品必须上交库房，使用时严格按照审批领用程序进行，该类药品由库房建立领用台账（暂由项秀珠负责）。

- 各实验室药品管理：1. 所有易制毒、有一定危险性药品必须存入带锁的台柜，自行集中并分类管理；2. 实验室内所有药品必须建立台账（药品清单），并按学期进行动态记录。3. 不用药品或废弃药品必须交还仓库统一处理。

- 灭火器检查：各实验室先行自查灭火器配置、有效期，如有缺失务必立即上报学院，灭火器必须摆放在室内显眼易取之处，不得藏匿到门后或其它看不见的角落。

- 钢瓶：1. 室内在用钢瓶必须加贴标识，氢气、乙炔、二氧化硫等危险气体钢瓶必须贴上危险品标识。2. 所有钢瓶如无气瓶柜放置则必须安装链条加固到墙体上以防不慎。3. 所有钢瓶计划进行挂牌，牌上注明使用责任者。4. 不用或废弃钢瓶务必交还仓库。

- 灭菌锅：所有灭菌锅必须加贴高压高温标识，并张贴安全操作规程。其它有类似高温高压仪器的同此操作。

- 废液桶：所有废液桶必须加贴标识并注明废液。学校正联系环保公司实行统一集中处置。

- 所有实验室必须保证“疏散通道”畅通无阻无障碍物；电路布置合理，无乱拉线路，无过载使用（尤其注意不要在接线板上接过多大负荷电器）。

- 各位教师实验员务必了解基本灭火安全常识。

- 各实验室周一周二务必整理好室内卫生，室内纸箱杂物尽量清除，学院于周一周二进行2次检查。

生命与环境科学学院

2011年11月27日